| 客户名称:唐山盛世环保 |  |  |  |  | 报价项目: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址:唐山 |  |  |  |  | 联 系 人:葛强18931454245 |  |  |  |  |
| 电 话: |  |  |  |  | 传 真: |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率(kw) | 数量(台) | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|  |  |  | m³/h |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式单级离心泵 | KYW125-125A | 143 | 16 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 卧式单级离心泵 | KYW150-250A | 184 | 17 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 卧式单级离心泵 | KYW80-125 | 50 | 20 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 潜水排污泵 | 350WQ-1500-15-90 | 1500 | 15 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 潜水排污泵 | 200WQ-400-13-30 | 400 | 13 |  | 4 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以上报价含运费含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额(大写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计交货周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |