污水设备统计表（需采购）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 装机数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PVC球阀 | DN25,DN32,DN65,DN80 |  | 化工级耐压10公斤以上 |
|  | PVC止回阀 | DN25,DN32,DN65,DN80 |  | 化工级耐压10公斤以上 |
|  | 电动球阀 | DN32 | 4 | 机械式电动 |
|  | 手柄对夹阀门 | DN160 |  |  |
|  | PVC管 | DN25,32,40，50，65,80，160 |  | 化工级耐压10公斤以上 |
|  | 曝气头 | 悬混式φ260 |  | PP材质，带马鞍座 |
|  | 进水泵 | 80HBU-ZK-12-15-7.5KW 32HUB-ZK-12-15-2.2KW | 各2台 | 泵体均为钢衬、 超高分子聚乙烯耐磨防腐内衬 风冷型 |
|  | 计量泵 | 0-200 0-500 0-2000 | 各1台 | 材质：PVC进出口DN15压力0.5MPa-380v |
|  | 搅拌罐 | 500L | 3套 | PE材质 Φ760*1100MM立式圆柱形平底 |
|  | 涡凹曝气机 | 15t/h | 1台 | 无焊接叶轮为304不锈钢主轴为304不锈钢，外壳为304不锈钢，进口SKF轴承，5片微孔一体式无焊接叶轮。 |
|  | 罗茨风机 | WSR80 | 1台 | 要求风量：2.83m³/min压力88.2Kpa 配进出口消音器、单向阀、压力表 |