采购计划单

| 设备名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 金额 | 付款 形式 | 到货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC球阀 | DN25,DN32,DN65,DN80 |  |  |  |  |  | 化工级耐压10公斤以上 |
| PVC止回阀 | DN25,DN32,DN65,DN80 |  |  |  |  |  | 化工级耐压10公斤以上 |
| 电动球阀 | DN32 |  | 4台 |  |  |  | 机械式电动 |
| 手柄对夹阀门 | DN160 |  |  |  |  |  |  |
| PVC管 | DN25,32,40，50，65,80，160 |  |  |  |  |  | 化工级耐压10公斤以上 |
| 曝气头 | 悬混式φ260 |  |  |  |  |  | PP材质，带马鞍座 |
| 进水泵 | 80HBU-ZK-12-15-7.5KW 32HUB-ZK-12-15-2.2KW |  | 各2台 |  |  |  | 泵体均为钢衬、 超高分子聚乙烯耐磨防腐内衬 风冷型 |
| 计量泵 | 0-200 0-500 0-2000 |  | 各1台 |  |  |  | 材质：PVC进出口DN15压力0.5MPa-380v |
| 搅拌罐 | 500L |  | 3套 |  |  |  | PE材质 Φ760*1100MM立式圆柱形平底 |
| 涡凹曝气机 | 15t/h |  | 1台 |  |  |  | 无焊接叶轮为304不锈钢主轴为304不锈钢，外壳为304不锈钢，进口SKF轴承，5片微孔一体式无焊接叶轮。 |
| 罗茨风机 | WSR80 |  | 1台 |  |  |  | 要求风量：2.83m³/min压力88.2Kpa 配进出口消音器、单向阀、压力表 |

部门负责人：     财务负责人：      审核：      库管员：               年    月    日

采购联系人葛强  电话: 18931454245